## Arkusz1
Dostawa odczynników do analizatora będącego własnością Zamawiającego spektrometr mas MALDI biotyper sirius na okres 34 miesiące | [5 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
LP. | Nazwa | Ilość opakowań na 34 m-ce | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowianie | Wartość netto | Wartość brutto | Vat | Nr katalogowy/ producent
1 | Odczynnik do przygotowywania próbek - IVD Matrix HCCA opakowanie 1 x 10 fiolek | 15 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kontrola do aparatu- Bacterial Test Standard IVD opakowanie 1 x 5 fiolek | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Płytki jednorazowe- Biotarget IVD opakowanie 20 płytek | 8 |  | 0 | 0 | 0
Odczynniki dodatkowe
4 | Odczynnik do identyfikacji z butelki krwi dodatniej - Sepsityper IVD | 8 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw do wykrywania aktywności karbapenemaz klasy A, B lub D u bakterii Gramujemnych Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. oraz Acinetobacter spp. Wyhodowanych z próbek klinicznych: STAR-Carba IVD Kit | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do wykrywania aktywności cefalosporynazy skierowanej przeciwko cefalosporynom 3. generacji u pasażowanych bakterii Enterobacterales z próbek klinicznych: STAR-Cepha IVD Kit | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynniki i materiały zużywalne
7.1 | OS- odczynnik standardowy: (Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%) opakowanie 250 ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Woda, HPLC Chromasolv opakowanie 1000 ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | ACN - Acetonitrile >=99.9% opakowanie 1000 ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Kwas mrówkowy opakowanie:100 ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Ethanol 99.8% opakowanie 1000 ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.6 | Trifluoroacetic acid, ReagentPlus, 99% opakowanie 100 ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.7 | Końcówki epTIPS Standard, 0,1-10 ul opakowanie 2x 500szt. | 14 |  | 0 | 0 | 0
7.8 | Końcówki epTIPS Standard, 2-200 ul opakowanie 2x 500szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.9 | Końcówki do pipet 50-1000 ul, opakowanie 2x500 szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
7.10 | Save Lock Tubes 1.5 ml opakowanie 1000 szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
7.11 | Wykałaczki do nakładania próbek | 13 |  | 0 | 0 | 0
7.12 | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH opaowanie 100 szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.13 | Mikroprobówka Eppendorf PP 0,5ml z zatyczką bezbarwna | 8 |  | 0 | 0 | 0
7.14 | Bulion Sabourauda opakowanie 10x 8 ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wartość: | 0 | 0
Warunki graniczne: | [6 empty] | Parametr wymagany: | Potwierdzić TAK/NIE
1 | Odczynniki z pozycji 1-3 pochodzą od jednego producenta. | [5 empty] | TAK
2 | Odczynniki z pozycji 5-6 posiadają CE IVD | [5 empty] | TAK
3 | Wraz z dostawą odczynników Zamawiający wymga zapenienia corocznych szkoleń personelu z obsługi systemu i dodatkowych modułów; | [5 empty] | TAK
4 | Wspracie aplikacyjne w godz. 8-15:35 od poniedziałku do soboty osób dostępnych poprzez kontakt telefoniczny i online przez TeamViewra, oraz bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, obsługa w języku polskim (wraz z ofertą dołączyć listę osób z wykazem telefonów i maili) od 26.09.2024 do końca trwania umowy. | [5 empty] | TAK
5 | Osoby aplikacyjne posiadające certyfikowane szkolenie przez producenta systemu (dołaczyć do oferty certyfikaty osób wskazanych przez Oferenta) | [5 empty] | TAK
6 | Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy | [5 empty] | TAK
7. | dla poz. 2 udokumentowany proces dostawy odczynników - zachowanie ciągu temperaturowego | [5 empty] | TAK
8. | wsparcie aplikacyjno - serwisowe dotyczące oprogramowania EpiCenter przekazującego dane do LIS od 26.09.2024 do końca trwania umowy. | [5 empty] | TAK