Część A – formularza asortymentowo-cenowego

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Ilość | Cena brutto zł (jednostkowa) | Wartość brutto zł | - Producent - Nazwa - Typ, Model, Rok produkcji - Numer katalogowy | Stawka podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stepper |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bieżnia |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Trenażer eliptyczny |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Rower pionowy |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |
| Słownie złotych brutto: |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce, data i podpis: |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| (podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………………..

(podpis)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO - CENOWY

CZEŚĆ „B” - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwaga:

Oferowane parametry należy wpisać tylko w polach wskazanych przez Zamawiającego tj. zawierających tekst: „Należy podać”.

| Stepper – 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu |  | Parametr oferowany |  |  |
| 1 | Producent, model, kod produktu |  | Należy podać |  |  |
| 2 | Maksymalne wymiary, nie większe niż; dł. 115cm, szer. 80cm, wys. 180cm |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 3 | Maksymalna waga użytkownika - nie mniejsza niż; 180kg |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 4 | Rozstaw pedałów - nie mniejszy niż; 8cm |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 5 | Zakres kroku/stopni - nie większy niż; 33cm |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 6 | Maksymalny zakres oporności - nie mniejszy niż; 300 W |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 7 | Minimalna liczba poziomów obciążenia - nie mniejsza niż; 30 |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 8 | Minimalna liczba ćwiczeń treningowych - nie mniejsza niż; 7 |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 9 | Czytnik tętna |  | TAK/NIE |  |  |
| 10 | Duży wyświetlacz LED w języku polskim |  | TAK/NIE |  |  |
| 11 | Gniazdo USB umożliwiające podłączenie urządzeń mobilnych i umożliwiające aktualizację oprogramowania steppera |  | TAK/NIE |  |  |
| 12 | Generator hybrydowy jako system oporu |  | TAK/NIE |  |  |
| 13 | Możliwość podłączenia urządzenia do prądu, do istniejącej instalacji elektrycznej w Szpitalu |  | TAK/NIE |  |  |
| 14 | Waga urządzenia - nie mniejsza niż; 115kg, max. |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 15 | System napędu (pas) niewymagający konserwacji |  | TAK/NIE |  |  |
| 16 | Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami |  | TAK/NIE |  |  |
| 17 | Min. 24 miesięczna gwarancja, przeglądy techniczne w okresie gwarancji wliczone w cenę umowy. |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii sprzętu (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 48 godziny. |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| 19 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (wskazać nazwę, adres i dane kontaktowe) |  | Należy podać |  |  |
| 20 | Paszport techniczny dostarczony wraz z dostawą. |  | TAK/NIE |  |  |
| 21 | Karta gwarancyjna dołączona do dostawy. |  | TAK/NIE |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim, min. 1 sztuka w formie papierowej. |  | TAK/NIE |  |  |
| 23 | Deklaracja zgodności UE dla wyrobu medycznego lub Certyfikat CE klasy S |  | TAK/NIE Należy dołączyć dokumenty |  |  |
| 24 | Szkolenie personelu, instalacja, transport w cenie oferty. |  | TAK/NIE |  |  |
| 25 | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2023. |  | TAK/NIE Należy podać |  |  |
| Bieżnia – 1 sztuka |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu |  | Parametr oferowany |
| 1 |  | Producent, model, kod produktu |  | Należy podać |
| 2 |  | Maksymalne wymiary, nie większe niż; dł. 205cm, szer. 95cm, wys. 165cm |  | TAK/NIE Należy podać |
| 3 |  | Maksymalna waga użytkownika - nie mniejsza niż; 180kg |  | TAK/NIE Należy podać |
| 4 |  | Minimalna powierzchnia biegowa- nie mniejsza niż; dł. 150cm, szer. 55cm |  | TAK/NIE Należy podać |
| 5 |  | Maksymalna prędkość urządzenia - nie mniejsza niż; 20km/h |  | TAK/NIE Należy podać |
| 6 |  | Maksymalny wznios urządzenia - nie mniejszy niż; 15' |  | TAK/NIE Należy podać |
| 7 |  | Maksymalna wysokość stopnia wejścia - nie większa niż; 18cm |  | TAK/NIE Należy podać |
| 8 |  | Minimalna liczba ćwiczeń treningowych - nie mniejsza niż; 7 |  | TAK/NIE Należy podać |
| 9 |  | Typ powierzchni biegowej: pas i płyta biegowa |  | TAK/NIE |
| 10 |  | Urządzenie posiada elementy sterujące na poprzeczce |  | TAK/NIE |
| 11 |  | Urządzenie posiada system amortyzacji |  | TAK/NIE |
| 12 |  | Czytnik tętna |  | TAK/NIE |
| 13 |  | Duży wyświetlacz LED w języku polskim |  | TAK/NIE |
| 14 |  | Gniazdo USB umożliwiające podłączeniu urządzeń mobilnych i umożliwiające aktualizację oprogramowania steppera |  | TAK/NIE |
| 15 |  | Waga urządzenia - nie mniejsza niż; 140kg |  | TAK/NIE Należy podać |
| 16 |  | Możliwość podłączenia urządzenia do prądu, do istniejącej instalacji elektrycznej w Szpitalu |  | TAK/NIE |
| 17 |  | Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami |  | TAK/NIE |
| 18 |  | Min. 24 miesięczna gwarancja, przeglądy techniczne w okresie gwarancji wliczone w cenę umowy. |  | TAK/NIE Należy podać |
| 19 |  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii sprzętu (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 48 godziny. |  | TAK/NIE Należy podać |
| 20 |  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (wskazać nazwę, adres i dane kontaktowe) |  | Należy podać |
| 21 |  | Paszport techniczny dostarczony wraz z dostawą. |  | TAK/NIE |
| 22 |  | Karta gwarancyjna dołączona do dostawy. |  | TAK/NIE |
| 23 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim, min. 1 sztuka w formie papierowej. |  | TAK/NIE |
| 24 |  | Deklaracja zgodności UE dla wyrobu medycznego lub Certyfikat CE klasy S |  | TAK/NIE Należy dołączyć dokumenty |
| 25 |  | Szkolenie personelu, instalacja, transport w cenie oferty. |  | TAK/NIE |
| 26 |  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2023. |  | TAK/NIE Należy podać |

| Trenażer eliptyczny – 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr oferowany |
| 1 | Producent, model, kod produktu | Należy podać |
| 2 | Maksymalne wymiary, nie większe niż; dł. 175cm, szer. 75cm, wys. 180cm | TAK/NIE Należy podać |
| 3 | Maksymalna waga użytkownika - nie mniejsza niż; 180kg | TAK/NIE Należy podać |
| 4 | Rozstaw pedałów - nie mniejszy niż; 6cm | TAK/NIE Należy podać |
| 5 | Minimalna długość kroku - nie mniejsza niż; 50cm | TAK/NIE Należy podać |
| 6 | Maksymalna wysokość stopnia wejścia - nie większa niż; 25cm | TAK/NIE Należy podać |
| 7 | Maksymalny zakres oporności - nie mniejszy niż; 650 W | TAK/NIE Należy podać |
| 8 | Minimalna liczba poziomów obciążenia - nie mniejsza niż; 25 | TAK/NIE Należy podać |
| 9 | Minimum obrotów na minutę nie mniejsza niż 10 obr./ min. | TAK/NIE Należy podać |
| 10 | Generator bez szczotkowy jako system oporu | TAK/NIE |
| 11 | Minimalna liczba ćwiczeń treningowych - nie mniejsza niż; 7 | TAK/NIE |
| 12 | Czytnik tętna | TAK/NIE |
| 13 | Duży wyświetlacz LED w języku polskim | TAK/NIE |
| 14 | Gniazdo USB umożliwiające podłączenie urządzeń mobilnych i umożliwiające aktualizację oprogramowania steppera | TAK/NIE |
| 15 | Waga urządzenia - nie mniejsza niż; 170kg | TAK/NIE Należy podać |
| 12 | Możliwość podłączenia urządzenia do prądu, do istniejącej instalacji elektrycznej w Szpitalu | TAK/NIE |
| 16 | Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK/NIE |
| 17 | Min. 24 miesięczna gwarancja, przeglądy techniczne w okresie gwarancji wliczone w cenę umowy. | TAK/NIE Należy podać |
| 18 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii sprzętu (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 48 godziny. | TAK/NIE Należy podać |
| 19 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (wskazać nazwę, adres i dane kontaktowe) | Należy podać |
| 20 | Paszport techniczny dostarczony wraz z dostawą. | TAK/NIE |
| 21 | Karta gwarancyjna dołączona do dostawy. | TAK/NIE |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim, min. 1 sztuka w formie papierowej. | TAK/NIE |
| 23 | Deklaracja zgodności UE dla wyrobu medycznego lub Certyfikat CE klasy S | TAK/NIE Należy dołączyć dokumenty |
| 24 | Szkolenie personelu, instalacja, transport w cenie oferty. | TAK/NIE |
| 25 | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2023. | TAK/NIE Należy podać |

| Rower pionowy – 3 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr oferowany |
| 1 | Producent, model, kod produktu | Należy podać |
| 2 | Maksymalne wymiary, nie większe niż; dł. 130cm, szer. 65cm, wys. 150cm | TAK/NIE Należy podać |
| 3 | Maksymalna waga użytkownika - nie mniejsza niż; 180kg | TAK/NIE Należy podać |
| 4 | Rozstaw pedałów - nie mniejszy niż; 20cm | TAK/NIE Należy podać |
| 5 | Maksymalny zakres oporności - nie mniejszy niż; 700 W | TAK/NIE Należy podać |
| 6 | Minimalna liczba poziomów obciążenia - nie mniejsza niż; 30 | TAK/NIE Należy podać |
| 7 | Minimum obrotów na minutę nie mniejsza niż 10 obr./ min. | TAK/NIE Należy podać |
| 8 | Łatwa regulacja wysokości siedzenia bez konieczności użycia narzędzi. | TAK/NIE |
| 9 | Minimum dwupozycyjna konstrukcja kierownicy | TAK/NIE |
| 10 | Generator bez szczotkowy jako system oporu | TAK/NIE |
| 11 | Minimalna liczba ćwiczeń treningowych - nie mniejsza niż; 7 | TAK/NIE |
| 12 | Czytnik tętna | TAK/NIE |
| 13 | Duży wyświetlacz LED w języku Polskim | TAK/NIE |
| 14 | Gniazdo USB | TAK/NIE |
| 15 | Waga urządzenia - nie mniejsza niż; 70kg | TAK/NIE Należy podać |
| 16 | Możliwość podłączenia urządzenia do prądu, do istniejącej instalacji elektrycznej w Szpitalu | TAK/NIE |
| 17 | Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK/NIE |
| 18 | Min. 24 miesięczna gwarancja, przeglądy techniczne w okresie gwarancji wliczone w cenę umowy. | TAK/NIE Należy podać |
| 19 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii sprzętu (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 48 godziny. | TAK/NIE Należy podać |
| 20 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (wskazać nazwę, adres i dane kontaktowe) | Należy podać |
| 21 | Paszport techniczny dostarczony wraz z dostawą. | TAK/NIE |
| 22 | Karta gwarancyjna dołączona do dostawy. | TAK/NIE |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim, min. 1 sztuka w formie papierowej. | TAK/NIE |
| 24 | Deklaracja zgodności UE dla wyrobu medycznego lub Certyfikat CE klasy S | TAK/NIE Należy dołączyć dokumenty |
| 25 | Szkolenie personelu, instalacja, transport w cenie oferty. | TAK/NIE |
| 26 | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2023. | TAK/NIE Należy podać |